# GUIA PARA LA SUPERVISION MEDIO AMBIENTAL DEL PROYECTO

# Afecciones
Enlace RENPA Junta Andalucía http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=b2460c33f6959210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=a2347c119370f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es#apartado62460c33f6959210VgnVCM1000001325e50a____
	SI	NO	NP	Observaciones
RENPA (Red Espacios Naturales Protegidos)
Vias Pecuarias				Si está en nucleo urbano está desafectada
Monte Público
Ramblas				Incluye separatas ?
Carreteras				Incluye separatas ?
Patrimonio Arqueológico y/o Histórico				Consultar
Otros

# Ley GICA
	SI	NO	NP	Observaciones
Aplicación Ley 7/2007, de Gestión Integrada de Calidad Ambiental
Adjunta Autorización Ambiental Integrada AAI			X
Adjunta Autorización Ambiental Unificada AAU			X
Adjunta Trámite Calificación Ambiental CA

# Gestión de Residuos
	SI	NO	NP	Observaciones
Aplicación RD 105/2008 de Estudio de Gestión de Residuos	X
Documentos del Estudio de Gestión de Residuos suficientes				Memoria, Cálculos, Planos, Presupuesto
Presupuesto adecuado				Min 1% PEM
Listado de residuos adecuado				No sólo RCD (envases, plástico, etc)
Cantidad de residuos calculados adecuada
Desmontaje de instalaciones existentes contemplados
Aplicación D 73/2012 Reglamento Gestión Residuos
Tasas adecuadas
Anejo Estudio Gestión de Residuos				Ver con Sección de Residuos

# Alumbrado Exterior (Cualquiera: Rotondas, Carreteras, Nucleos Urbanos, etc)

	SI	NO	NP	Observaciones
Aplicación RD 842/2002 REBT				P instalada > 1kw (sólo ptos no eq.)
Memoria, Cálculos, Planos, Presupuesto suficientes
Conductores y canalizaciones adecuadas (Sub RV 0,6/1kV 4x6mm2+TT1x16 – Aéreo RZ 5G4mm2 Cu)
Puesta a tierra. Red equipotencial
Protecciones CM adecuadas
Aplicación D 357/2010 Protección Cielo Nocturno				Todas salvo modif <50% P ó Uds
Definición Zonas Lumínicas. / Incorpora plano ¿?				Comprobar Zonificación y Zonas de influencia (GVSig o Kosmo)
Luminarias (FHS), Lámparas (Tª Color) adec.
Horarios adecuados a Zonificación
Reducción de Flujo en Horario Nocturno
Sistema de encendido apagado automático y adecuado
Aplicación RD 1890/2008 Eficiencia Energética				P>1kW – Tipo de alumbrado
Situación de proyecto adecuada (Ej D3-D4)
Clase de alumbrado adecuada (Ej CE4 – ME4a)
Nivel de iluminación < 120% Em referencia.
Factor de mantenimiento adecuado
Calificación Energética
Relación de componentes
Plan de mantenimiento

Resumen para cada Sección Tipo
Decreto 357/2010	Proyectado
Clasificación del suelo en zona de actuación
Clasificación Lumínica
FHS < 1% (máx. 10% en E2)
Flujo luminoso medio
Reducción de flujo en horario nocturno
Sistema de encendido/apagado automático

RD 1890/2008	Proyectado
Clase de Alumbrado
Situación de proyecto
Clase de alumbrado
Calificación energética
Nivel Iluminación calculado

# Electrificación Rural Redes Aéreas

	SI	NO	NP	Observaciones
Aplicación Ley 7/2007, de Gestión Integrada de Calidad Ambiental
En Memoria indica que NO PROCEDE DE FRACCIONAMIENTO
2.17 Aporta AAU pues LMT + LBT >= 3Km
2.21 Aporta CA pues LMT + LBT < 3Km
Aplicación D178/2008 y RD1432/2008
En Zonas ZEPA inclute medidas protección Avifauna
Aplicación XX
Aporta separatas u autorizaciones de servicios afectados (Ramblas, Rios, Carreteras, etc)